## Feuil1
Données météo | TMY de Pvgis - 2007 à 2016 |  |  |  | Hauteur panneau
[5 empty] | Statique | Bas du panneau à 1m du sol
| Cadarache | Tunis | Mogadiscio |  | Tracking | Axe du trackeur à 1,80m
Angle inclinaison (°) | 38 | 31 | 0
[7 empty] | Albedo | 0.4
1 block seul de 2x2 modules de 60 cellules, de taille classique et en paysage | [6 empty] | Angle maximale de rotation du trackeur 80°
Unité : kWh/m²
Cadarache Static | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 63.9695 | 72.105 | 121.1971 | 155.664 | 195.6339 | 230.522 | 247.304 | 207.2491 | 141.13 | 97.297 | 65.254 | 51.6404 | 1648.9659
Direct horizontal | 41.9593 | 41.729 | 72.7702 | 96.958 | 124.5666 | 159.757 | 187.353 | 147.7806 | 88.966 | 60.473 | 38.81 | 31.8264 | 1092.949
Diffuse horizonal | 22.0101 | 30.376 | 48.4269 | 58.706 | 71.0674 | 70.765 | 59.951 | 59.4685 | 52.164 | 36.824 | 26.444 | 19.814 | 556.0169
Irradiance Max Front | 114.9448 | 104.4824 | 147.2505 | 165.1443 | 185.64 | 209.9856 | 230.5351 | 212.1717 | 162.568 | 131.8231 | 106.5127 | 96.8045 | 1867.8627
Irradiance Mean Front | 114.8732 | 104.4019 | 147.1151 | 164.9702 | 185.4211 | 209.727 | 230.257 | 211.9391 | 162.4101 | 131.7143 | 106.4398 | 96.7468 | 1866.0156
Irradiance Min Front | 114.7915 | 104.3101 | 146.9606 | 164.7717 | 185.1715 | 209.4325 | 229.9405 | 211.6742 | 162.2301 | 131.5902 | 106.3566 | 96.6809 | 1863.9104
Irradiance Max Rear | 20.9586 | 23.939 | 39.7101 | 50.9474 | 65.1784 | 75.808 | 79.5302 | 66.5087 | 45.6853 | 31.556 | 21.6464 | 17.2085 | 538.6764
Irradiance Mean Rear | 19.7649 | 22.1376 | 35.7752 | 44.7832 | 56.8261 | 65.353 | 67.9337 | 57.4626 | 40.5882 | 28.7858 | 20.3384 | 16.3944 | 476.143
Irrradiance Min Rear | 18.2852 | 20.3902 | 32.5408 | 39.4886 | 48.4765 | 54.2369 | 55.9984 | 49.2691 | 36.5292 | 26.444 | 18.889 | 15.3956 | 415.9435
Cadarache Tracking | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 63.9695 | 72.105 | 121.1971 | 155.664 | 195.6339 | 230.522 | 247.304 | 207.2491 | 141.13 | 97.297 | 65.254 | 51.6404 | 1648.9659
Direct horizontal | 41.9593 | 41.729 | 72.7702 | 96.958 | 124.5666 | 159.757 | 187.353 | 147.7806 | 88.966 | 60.473 | 38.81 | 31.8264 | 1092.949
Diffuse horizonal | 22.0101 | 30.376 | 48.4269 | 58.706 | 71.0674 | 70.765 | 59.951 | 59.4685 | 52.164 | 36.824 | 26.444 | 19.814 | 556.0169
Irradiance Max Front | 94.1885 | 100.9968 | 167.4067 | 202.481 | 254.7467 | 296.3213 | 329.7081 | 278.418 | 187.5903 | 134.3891 | 92.6339 | 77.3983 | 2216.2785
Irradiance Mean Front | 94.1883 | 100.9965 | 167.4063 | 202.4805 | 254.7462 | 296.3207 | 329.7074 | 278.4174 | 187.5899 | 134.3888 | 92.6337 | 77.3981 | 2216.274
Irradiance Min Front | 94.1881 | 100.9963 | 167.4059 | 202.4801 | 254.7456 | 296.32 | 329.7067 | 278.4168 | 187.5895 | 134.3885 | 92.6335 | 77.3979 | 2216.2689
Irradiance Max Rear | 21.0275 | 23.32 | 38.4339 | 48.0705 | 58.3569 | 67.8243 | 72.8097 | 62.9094 | 44.3585 | 31.3696 | 21.3116 | 16.9086 | 506.7006
Irradiance Mean Rear | 19.3871 | 21.1218 | 34.2487 | 42.8759 | 52.9221 | 61.8732 | 66.0096 | 56.2265 | 39.3453 | 28.0554 | 19.5907 | 15.7034 | 457.3598
Irrradiance Min Rear | 18.077 | 19.4084 | 31.0845 | 39.177 | 48.7772 | 57.0499 | 60.3666 | 51.2613 | 35.6684 | 25.3723 | 18.2396 | 14.754 | 419.2362
Tunis Static | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 68.0859 | 93.856 | 144.2783 | 177.071 | 208.6515 | 244.293 | 248.094 | 226.047 | 156.183 | 132.39 | 80.9385 | 68.669 | 1848.5572
Direct horizontal | 35.309 | 56.95 | 84.8191 | 114.44 | 138.2814 | 180.356 | 184.195 | 168.967 | 99.258 | 88.157 | 45.1997 | 37.4652 | 1233.3974
Diffuse horizonal | 32.7769 | 36.906 | 59.4591 | 62.631 | 70.3701 | 63.937 | 63.899 | 57.08 | 56.925 | 44.233 | 35.7388 | 31.2038 | 615.1597
Irradiance Max Front | 93.5605 | 120.997 | 162.9714 | 182.8032 | 196.0628 | 221.2058 | 227.9733 | 225.8442 | 171.6383 | 166.5407 | 110.5627 | 99.004 | 1979.1638
Irradiance Mean Front | 93.5095 | 120.9267 | 162.8632 | 182.6703 | 195.9062 | 221.0222 | 227.7868 | 225.6742 | 171.5211 | 166.4413 | 110.5021 | 98.9525 | 1977.776
Irradiance Min Front | 93.4541 | 120.8502 | 162.7457 | 182.526 | 195.7361 | 220.8229 | 227.5844 | 225.4897 | 171.3938 | 166.3333 | 110.4362 | 98.8966 | 1976.2688
Irradiance Max Rear | 22.5209 | 30.0722 | 46.4541 | 56.6807 | 67.7994 | 79.0146 | 80.0582 | 71.383 | 49.7729 | 41.5624 | 26.4324 | 22.5505 | 594.3014
Irradiance Mean Rear | 20.6832 | 26.926 | 40.7161 | 48.176 | 57.0917 | 65.6981 | 66.6262 | 59.4234 | 42.9203 | 36.7084 | 24.1851 | 20.8816 | 510.036
Irrradiance Min Rear | 18.8414 | 24.3315 | 36.3439 | 41.3815 | 47.1492 | 52.4563 | 53.5727 | 49.249 | 37.6714 | 32.954 | 22.0764 | 19.1397 | 435.167
Tunis Tracking | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 68.0859 | 93.856 | 144.2783 | 177.071 | 208.6515 | 244.293 | 248.094 | 226.047 | 156.183 | 132.39 | 80.9385 | 68.669 | 1848.5572
Direct horizontal | 35.309 | 56.95 | 84.8191 | 114.44 | 138.2814 | 180.356 | 184.195 | 168.967 | 99.258 | 88.157 | 45.1997 | 37.4652 | 1233.3974
Diffuse horizonal | 32.7769 | 36.906 | 59.4591 | 62.631 | 70.3701 | 63.937 | 63.899 | 57.08 | 56.925 | 44.233 | 35.7388 | 31.2038 | 615.1597
Irradiance Max Front | 90.5841 | 123.4607 | 189.8019 | 221.3635 | 262.3942 | 309.7247 | 321.8897 | 293.7935 | 200.4894 | 173.643 | 108.5577 | 89.2624 | 2384.9647
Irradiance Mean Front | 90.5839 | 123.4604 | 189.8015 | 221.363 | 262.3937 | 309.7241 | 321.8891 | 293.7929 | 200.489 | 173.6426 | 108.5575 | 89.2622 | 2384.9599
Irradiance Min Front | 90.5837 | 123.4601 | 189.801 | 221.3625 | 262.3931 | 309.7235 | 321.8884 | 293.7923 | 200.4885 | 173.6422 | 108.5572 | 89.262 | 2384.9545
Irradiance Max Rear | 21.9987 | 30.2785 | 45.2549 | 53.7279 | 61.2476 | 70.6683 | 72.0028 | 67.1486 | 48.4409 | 42.5266 | 26.2068 | 22.3905 | 561.892
Irradiance Mean Rear | 19.9927 | 26.99 | 40.2832 | 48.1494 | 56.0879 | 64.804 | 65.8973 | 60.5145 | 43.0437 | 37.5761 | 23.7213 | 20.5066 | 507.5667
Irrradiance Min Rear | 18.453 | 24.3848 | 36.8184 | 44.2428 | 51.9889 | 59.7976 | 60.8179 | 55.3692 | 39.3452 | 33.6556 | 21.8154 | 18.9978 | 465.6868
Mogadiscio Static | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 216.253 | 202.662 | 232.4457 | 211.76 | 204.659 | 181.0265 | 182.98 | 191.891 | 205.262 | 217.929 | 198.0774 | 203.389 | 2448.3345
Direct horizontal | 169.991 | 158.964 | 187.6871 | 168.3498 | 158.595 | 123.2401 | 118.65 | 123.911 | 153.687 | 165.428 | 147.8376 | 151.528 | 1827.8686
Diffuse horizonal | 46.262 | 43.698 | 44.7585 | 43.4102 | 46.064 | 57.7863 | 64.33 | 67.98 | 51.575 | 52.501 | 50.2398 | 51.861 | 620.4659
Irradiance Max Front | 212.1204 | 199.3859 | 228.9224 | 208.6575 | 201.449 | 178.4026 | 180.6785 | 189.4568 | 202.5959 | 214.8205 | 194.7541 | 199.6217 | 2410.8653
Irradiance Mean Front | 212.1204 | 199.3859 | 228.9224 | 208.6575 | 201.449 | 178.4026 | 180.6785 | 189.4568 | 202.5959 | 214.8205 | 194.7541 | 199.6217 | 2410.8653
Irradiance Min Front | 212.1204 | 199.3859 | 228.9224 | 208.6575 | 201.449 | 178.4026 | 180.6785 | 189.4568 | 202.5959 | 214.8205 | 194.7541 | 199.6217 | 2410.8653
Irradiance Max Rear | 64.0971 | 58.7777 | 65.5389 | 60.2133 | 59.6115 | 52.5788 | 52.5665 | 54.2724 | 57.4479 | 62.4345 | 58.1811 | 60.1985 | 705.9181
Irradiance Mean Rear | 46.0483 | 41.8282 | 46.9695 | 43.0245 | 42.6013 | 38.6109 | 38.7135 | 40.2617 | 41.8734 | 44.887 | 42.1144 | 43.9591 | 510.8918
Irrradiance Min Rear | 31.4994 | 29.0602 | 32.8666 | 30.1341 | 29.7177 | 27.9073 | 28.4321 | 29.7394 | 30.1892 | 32.0212 | 29.6937 | 30.6833 | 361.9444
Mogadiscio Tracking | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année
Global horizontal | 216.253 | 202.662 | 232.4457 | 211.76 | 204.659 | 181.0265 | 182.98 | 191.891 | 205.262 | 217.929 | 198.0774 | 203.389 | 2448.3345
Direct horizontal | 169.991 | 158.964 | 187.6871 | 168.3498 | 158.595 | 123.2401 | 118.65 | 123.911 | 153.687 | 165.428 | 147.8376 | 151.528 | 1827.8686
Diffuse horizonal | 46.262 | 43.698 | 44.7585 | 43.4102 | 46.064 | 57.7863 | 64.33 | 67.98 | 51.575 | 52.501 | 50.2398 | 51.861 | 620.4659
Irradiance Max Front | 280.0343 | 260.9336 | 301.9943 | 271.0955 | 258.7932 | 221.2148 | 219.5006 | 236.4274 | 258.196 | 275.9121 | 251.0454 | 258.214 | 3093.3611
Irradiance Mean Front | 280.0338 | 260.9331 | 301.9937 | 271.095 | 258.7927 | 221.2144 | 219.5002 | 236.4269 | 258.1955 | 275.9116 | 251.0449 | 258.2135 | 3093.3553
Irradiance Min Front | 280.0332 | 260.9326 | 301.9931 | 271.0945 | 258.7921 | 221.2139 | 219.4997 | 236.4264 | 258.1949 | 275.911 | 251.0444 | 258.213 | 3093.3489
Irradiance Max Rear | 66.0905 | 60.0028 | 66.5263 | 61.3519 | 61.1831 | 55.2484 | 55.5262 | 56.9165 | 58.6843 | 63.6085 | 60.0789 | 62.8719 | 728.0893
Irradiance Mean Rear | 58.2023 | 53.8118 | 61.0752 | 55.9011 | 54.6524 | 49.1457 | 49.6311 | 51.7818 | 54.3308 | 57.8397 | 53.3273 | 55.2912 | 654.9906
Irrradiance Min Rear | 52.4722 | 49.1241 | 55.9696 | 51.133 | 49.7991 | 45.0155 | 45.7583 | 48.1138 | 50.1789 | 53.2147 | 48.5776 | 50.0883 | 599.445
Analyse - Somme des irradiances
Hypothèse discutable : la cellule de plus faible courant limite le courant de toutes les autres cellules : Je prends les irradiances minimales pour les calculs ci-dessous
Gain bifacial panneau | Janvier: 0.95; Fevrier: (Peut être changé)
Cadarache | Avril: Tunis; Août: Mogadiscio
|  | Gain |  |  |  | Gain |  |  |  | Gain
Monofacial fixe | Janvier: 1863.9104; Avril: Mono fixe; Mai: 1976.2688; Août: Mono fixe; Septembre: 2410.8653
Monofacial Tracking | 2216.2689 | 18.9043 |  | Mono Tracking | 2384.9545 | 21.9263 |  | Mono Tracking | 3093.3489 | 36.6157
Bifacial fixe | 2259.0568 | 21.1999 |  | Bifacial fixe | 2389.6775 | 22.1796 |  | Bifacial fixe | 2754.7125 | 18.4476
Bifacial Tracking | 2614.5433 | 40.2719 |  | Bifacial Tracking | 2827.357 | 45.6614 |  | Bifacial Tracking | 3662.8217 | 67.1683